## Sheet2
2024.1.16
检验指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中大型集中式供水工程适用该标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）小型集中式供水工程适用该标准 | 中大型集中式供水工程
工程名称 | — | — | 汤口镇水厂 | 太平湖美列泰信水厂 | 甘棠镇庄里村 | 仙源镇水厂 | 谭家桥镇水厂 | 三口镇水厂 | 新明乡水厂 | 乌石镇水厂 | 焦村镇非常新水务发展有限公司 | 新丰乡水厂 | 新华乡水厂 | 永丰乡水厂 | 耿城镇金桥村 | 龙门乡水厂
监测类型 | — | — | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水
水样类型 | — | — | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水
采样日期 | — | — | 2024.1.16 | 2024.1.16 | 2024.1.16 | 2024.1.16 | 2024.1.16 | 2024.1.16 | 2024.1.16 | 2024.1.16 | 2024.1.16 | 2024.1.16 | 2024.1.16 | 2024.1.16 | 2024.1.16 | 2024.1.16
经度 | — | — | 118.2977 | 118.0194 | 118.094 | 118.2031 | 118.2977 | 118.1994 | 118.2433 | 118.0094 | 117.9756 | 118.0739 | 118.0389 | 117.9441 | 118.1169 | 118.1149
纬度 | — | — | 30.0687 | 30.3261 | 30.2647 | 30.3036 | 30.1247 | 30.2588 | 30.2874 | 30.2464 | 30.2522 | 30.4918 | 30.4446 | 30.4266 | 30.2264 | 30.3726
菌落总数 | ≤100 CFU/mL | ≤500 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 35 | 未检出 | 未检出 | 5 | 未检出 | 未检出 | 2 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
色度（度） | ≤15 | ≤20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度（NUT） | ≤1 | ≤3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.87 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.63 | <0.5 | <0.5 | 0.67 | <0.5 | <0.5 | 1.01
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH | 6.5～8.5 | 6.5～9.5 | 7.43 | 7.28 | 7.73 | 7.65 | 6.95 | 7.64 | 7.25 | 7.49 | 7.26 | 6.96 | 7.25 | 6.98 | 7.54 | 7.06
铝 | 0.2mg/L | 0.2mg/L | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03
铁 | 0.3mg/L | 0.5mg/L | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08
锰 | 0.1mg/L | 0.3mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03
铜 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06
锌 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06
氯化物 | 250mg/L | 300mg/L | 1.96 | 4.08 | 3.4 | 3.2 | 1.12 | 3.61 | 1.85 | 3.3 | 3.49 | 2.25 | 2.1 | 1.76 | 3.4 | 1.3
硫酸盐 | 250mg/L | 300mg/L | 1.94 | 6.17 | 5.6 | 7.99 | 低于国家检出限值 | 5.7 | 3.34 | 5.06 | 5.92 | 3.24 | 4.8 | 3.29 | 5.8 | 1.13
溶解性总固体 | 1000mg/L | 1500mg/L | 33 | 61 | 64 | 76 | 33 | 59 | 43 | 42 | 59 | 29 | 48 | 37 | 60 | 28
总硬度 | 450mg/L | 550mg/L | 17.33 | 50.27 | 52.87 | 65.07 | 19.25 | 47.19 | 31.24 | 31.82 | 48.34 | 23.24 | 17.41 | 20.77 | 49.08 | 12.01
高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | ≤5mg/L | 0.73 | 0.53 | 0.83 | 1.07 | 0.51 | 1.07 | 0.78 | 0.94 | 1.14 | 0.53 | 0.85 | 0.6 | 0.92 | 0.49
砷 | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
镉 | 0.005mg/L | 0.005mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
铬(六价) | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
铅 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
汞 | 0.001mg/L | 0.001mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
氰化物 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
氟化物 | 1mg/L | 1.2mg/L | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.03
硝酸盐（以N计) | 10mg/L | 20mg/L | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.27 | 0.35 | 0.47 | 0.36 | 0.35 | 0.68 | 0.44 | 0.32 | 0.37 | 0.38
三氯甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 0.0045 | 0.0091 | 0.0134 | 0.0014 | 0.0102 | 0.0149 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0133 | 0.0033 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0129 | 0.0014
一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 0.0013 | 0.0011 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.0011 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.0011 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.0012 | 低于国家检出限值
二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 0.0019 | 0.0039 | 0.0041 | 低于国家检出限值 | 0.0023 | 0.0044 | 0.002 | 0.0025 | 0.0041 | 0.0021 | 低于国家检出限值 | 0.0016 | 0.004 | 低于国家检出限值
三溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三卤甲烷 | 比值和＜1 | 比值和＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
游离余氯 | 末梢水≥0.05mg/L | 末梢水≥0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.12 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.1 | 0.1
氨（以N计） | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01
结果判定 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格