## Sheet2
2024.10.21
检验指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中大型集中式供水工程适用该标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）小型集中式供水工程适用该标准 | 中大型集中式供水工程
工程名称 | — | — | 汤口镇水厂 | 太平湖美列泰信水厂 | 甘棠镇庄里村 | 仙源镇水厂 | 谭家桥镇水厂 | 三口镇水厂 | 新明乡水厂 | 乌石镇水厂 | 焦村镇非常新水务发展有限公司 | 新丰乡水厂 | 新华乡水厂 | 永丰乡水厂 | 耿城镇金桥村 | 龙门乡水厂
监测类型 | — | — | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水
水样类型 | — | — | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水
采样日期 | — | — | 2024.10.21 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | 2024.10.21 | 2024.10.21
经度 | — | — | 118.2977 | 118.0194 | 118.094 | 118.2031 | 118.2977 | 118.1994 | 118.2433 | 118.0094 | 117.9756 | 118.0739 | 118.0389 | 117.9441 | 118.1169 | 118.1149
纬度 | — | — | 30.0687 | 30.3261 | 30.2647 | 30.3036 | 30.1247 | 30.2588 | 30.2874 | 30.2464 | 30.2522 | 30.4918 | 30.4446 | 30.4266 | 30.2264 | 30.3726
菌落总数 | ≤100 CFU/mL | ≤500 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 3 | 39 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
色度（度） | ≤15 | ≤20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度（NUT） | ≤1 | ≤3 | 0.38 | 0.78 | 0.45 | 0.75 | 0.68 | 0.7 | 0.49 | 1.11 | 1.7 | 1.51 | 1.63 | 1.69 | 1.35 | 0.86
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH | 6.5～8.5 | 6.5～9.5 | 7.23 | 7.38 | 7.42 | 7.37 | 6.91 | 7.41 | 6.9 | 7.11 | 7.26 | 7.24 | 7.13 | 7.26 | 7.46 | 7.21
铝 | 0.2mg/L | 0.2mg/L | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
铁 | 0.3mg/L | 0.5mg/L | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.07
锰 | 0.1mg/L | 0.3mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02
铜 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.06
锌 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05
氯化物 | 250mg/L | 300mg/L | 4.68 | 3.99 | 3.21 | 3.15 | 1.36 | 3.22 | 1.75 | 4.04 | 2.39 | 3.29 | 2.2 | 2.47 | 3.2 | 2.19
硫酸盐 | 250mg/L | 300mg/L | 2.84 | 4.38 | 4.91 | 4.63 | 2.31 | 4.7 | 3.26 | 6.08 | 2.26 | 5.05 | 4.22 | 4.14 | 4.55 | 3.17
溶解性总固体 | 1000mg/L | 1500mg/L | 59 | 52 | 69 | 56 | 58 | 57 | 31 | 109 | 41 | 99 | 64 | 72 | 76 | 58
总硬度 | 450mg/L | 550mg/L | 18.59 | 41.97 | 40.08 | 40.46 | 12.83 | 44.09 | 16.63 | 37.95 | 20.81 | 52.19 | 21.75 | 20.83 | 47.78 | 22.82
高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | ≤5mg/L | 1.15 | 1.41 | 1.69 | 1.58 | 1.45 | 1.84 | 1.58 | 1.35 | 1.47 | 1.74 | 1.7 | 1.67 | 1.74 | 1.41
砷 | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
镉 | 0.005mg/L | 0.005mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
铬(六价) | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
铅 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
汞 | 0.001mg/L | 0.001mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
氰化物 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
氟化物 | 1mg/L | 1.2mg/L | 0.54 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.04 | 0.24 | 0.1 | 0.36 | 0.43 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | 0.17 | 0.08
硝酸盐（以N计) | 10mg/L | 20mg/L | 2.07 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 2.38 | 1.31 | 1.94 | 3.38 | 1.64 | 1.34 | 2.48 | 2.57 | 1.24 | 2.45
三氯甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 0.0095 | 低于国家检出限值 | 0.02 | 0.0179 | 低于国家检出限值 | 0.036 | 0.0004 | 低于国家检出限值 | 0.0039 | 0.0269 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.0369 | 低于国家检出限值
一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三卤甲烷 | 比值和＜1 | 比值和＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
二氯乙酸 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.0007 | 0.0009 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.0006 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三氯乙酸 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.0009 | 0.0007 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.0008 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
游离余氯 | 末梢水≥0.05mg/L | 末梢水≥0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.51 | 0.05 | 0.15 | 0.95 | 1.24 | 0.09 | 0.55 | 0.1 | 0.06 | 0.09
氨（以N计） | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.19 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08
结果判定 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格