## Sheet2
2025.8.4
检验指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中大型集中式供水工程适用该标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）小型集中式供水工程适用该标准 | 中大型集中式供水工程
工程名称 | — | — | 汤口镇水厂 | 太平湖美列泰信水厂 | 甘棠镇庄里村 | 仙源镇管网延伸 | 谭家桥镇水厂 | 三口镇管网延伸 | 新明乡水厂 | 乌石镇夏村集中供水 | 焦村镇非常新水务公司 | 新丰乡水厂 | 赐田中心村 | 永丰乡水厂 | 耿城镇金桥村 | 龙门乡水厂
监测类型 | — | — | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水 | 农村水
水样类型 | — | — | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水
采样日期 | — | — | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4
经度 | — | — | 118.2977 | 118.0194 | 118.094 | 118.2031 | 118.2977 | 118.1994 | 118.2433 | 117.9806 | 118.0654 | 118.0739 | 118.067 | 117.9441 | 118.1169 | 118.1149
纬度 | — | — | 30.0687 | 30.3261 | 30.2647 | 30.3036 | 30.1247 | 30.2588 | 30.2874 | 30.2825 | 30.1758 | 30.4918 | 30.4332 | 30.4266 | 30.2264 | 30.3726
菌落总数 | ≤100 CFU/mL | ≤500 | 未检出 | 未检出 | 14 | 55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群（MPN/100mL） | 不得检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
色度（度） | ≤15 | ≤20 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度（NUT） | ≤1 | ≤3 | 0.96 | 0.55 | 0.46 | 0.42 | 0.94 | 0.49 | 1.54 | 0.61 | 1.38 | 0.46 | 1.22 | 0.47 | 0.24 | 0.42
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH | 6.5～8.5 | 6.5～9.5 | 7.35 | 7.08 | 7.51 | 7.93 | 7.57 | 8.03 | 7.67 | 7.47 | 7.32 | 7.66 | 7.38 | 7.31 | 7.65 | 8.21
铝 | 0.2mg/L | 0.2mg/L | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03
铁 | 0.3mg/L | 0.5mg/L | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08
锰 | 0.1mg/L | 0.3mg/L | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02
铜 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
锌 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07
氯化物 | 250mg/L | 300mg/L | 6.16 | 5.91 | 4.22 | 9.83 | 1.47 | 8.99 | 1.61 | 6.85 | 2.4 | 4.01 | 5.31 | 1.94 | 5.79 | 4.06
硫酸盐 | 250mg/L | 300mg/L | 4.06 | 2.89 | 3.34 | 3.17 | 6.42 | 2.79 | 5.59 | 15.81 | 5.11 | 3.06 | 14.55 | 3.02 | 4.66 | 15.42
溶解性总固体 | 1000mg/L | 1500mg/L | 35 | 62 | 68 | 89 | 39 | 97 | 34 | 76 | 34 | 79 | 63 | 18 | 63 | 62
总硬度 | 450mg/L | 550mg/L | 13.05 | 43.35 | 43.36 | 63.21 | 19.21 | 65.72 | 20.22 | 38.66 | 20.69 | 36.57 | 27.51 | 3.21 | 40.05 | 34.41
高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | ≤5mg/L | 0.92 | 1.22 | 1.11 | 1.06 | 0.64 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.29 | 1.11 | 1.98 | 0.67 | 1.07 | 1.28
砷 | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 0.0011 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.0018 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.0013 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
镉 | 0.005mg/L | 0.005mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
铬(六价) | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
铅 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
汞 | 0.001mg/L | 0.001mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
氰化物 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 低于国家检出限值 | 0.004 | 低于国家检出限值 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.004
氟化物 | 1mg/L | 1.2mg/L | 0.24 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.19 | 0.37 | 0.19 | 0.28 | 0.54 | 0.35 | 0.25 | 0.17 | 0.29 | 0.22
硝酸盐（以N计) | 10mg/L | 20mg/L | 0.54 | 1.82 | 1.49 | 1.97 | 0.6 | 2.82 | 0.8 | 1.59 | 0.9 | 1.45 | 1.68 | 0.35 | 2.02 | 1.15
三氯甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 0.001 | 0.0009 | 低于国家检出限值 | 0.003 | 低于国家检出限值 | 0.0003 | 0.008 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.001 | 0.005 | 低于国家检出限值 | 0.002 | 低于国家检出限值
一氯二溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
二氯一溴甲烷 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三溴甲烷 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 0.015 | 0.009 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.008 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三卤甲烷 | 比值和＜1 | 比值和＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
二氯乙酸 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.005 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
三氯乙酸 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 0.008 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值 | 低于国家检出限值
氯酸盐 | 0.7mg/L | 0.7mg/L | 0.49 | - | - | 0.1431 | - | 0.1435 | - | - | - | - | - | - | 低于国家检出限值 | -
游离余氯 | 末梢水≥0.05mg/L | 末梢水≥0.05 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.55 | 0.49 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.11
氨（以N计） | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.02
结果判定 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格